ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮНАСТРОЕК (ВРЕМЕНИ) В РИДЕРЕ BMZ6000

- Включите ридер. Зайдите в «Настройки»

- Зайдите в пункт меню «Сведения о системе»

- Понажимайте на логотип пока не появиться надпись «Отображена функция переключения рабочего режима»

- Нажмите кнопку «назад» в левом углу. Вы вернетесь на предыдущую страницу

- Нажмите пункт меню  «Настройки рабочего режима»

- Нажмите  «Режим отладки» и в появившемся поле для ввода пароля введите пароль: mz@888888     затем нажмите «подтвердить»

- Зайдите в «Настройки системы»

- Выберете пункт меню  «Дата и Время»

- Убираем галочку «Дата и время сети» «Часовой пояс сети»  (Устанавливаем нужную дату и время), после установки нажать «готово»

При необходимости в этом же резделе меню можно изменить дополнительные настройки, например увеличить или уменьшить яркость экрана. Для этого выберите пункт меню «экран», в появившихся настройках измените яркость.

- Нажмите на кнопку «домой», которая расположена по середине в низу экрана на черном поле в  виде «домика».

- Зайдите опять в «Настройки»

- Нажмите «Настройки рабочего режима»

- Нажмите «Тестовый режим»

14.Вернитесь в главное меню нажав кнопку «Назад» в Левом верхнем углу.